附件一：

本次投标项目内容：

杭州锅炉集团有限公司生产  AQC型（立式）

型号：QC232/380-23-1.25/350

编号：06703SM

| 分项 | 项目名称 | 参考工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主蒸汽管道及附件 | 材质20G；230米；外径Φ219mm×6mm | 标注预发工程量 |
| 二 | 管道保温 | 需使用100mm厚硅酸铝套筒，保温层外面采用δ=0.6mm红色彩涂保温铝皮 | 标注预发工程量 |
| 三 | 管道除锈 |  |  |
| 四 | 管道探伤 | 出具相应报告 | 标注预发工程量 |
| 五 | 管道报检 | 满足锅检所要求 | 标注预发工程量 |
| 六 | 管道支架 |  | 标注预发工程量 |

上述项目包括管道制作安装（包含孔板流量计及电动阀门）、吊车、管道支架，管道保温（需使用100mm厚硅酸铝套筒，保温层外面采用δ=0.6mm镀锌铝皮）、管道除锈、管道探伤（出具相应报告）、管道报检，同时包括安装后吹管及试车、生产保运半个月及后期技术服务。我厂计划在中标后进行施工，原主蒸汽管道不拆除，搭设主蒸汽管道管线，遇计划停窑时通知中标单位进行两端焊结。