招标编号：DSJT2024-SC001

项目名称：大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二四年六月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2024-SC001

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2024年06月21日，有意参加投标供货、施工的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881773/18840990716

传  真：0411-87881836

联系人：杨洪业

第一章  投标人须知

1.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.安全资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

5.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2024年6月24日上午9时-11时会同相关工程技术人员为所有投标人进行答疑解答，或致电18840990716杨洪业预约解答。

6.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号：DSJT2024-SC001 |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司 -密封廊道及堆积门安装工程项目 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产处。 |
| 4 | 投标截止日期：2024年6月28日中午12:00时前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本1份 |
| 7 | 本项目报价为分项报价总价评选，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用要求，经验收合格。质保期壹年。 |
| 9 | 开标日期：2024年6月28日下午1:30 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司办公楼会议室 |
| 10 | 项目预发施工日期：2024年7月1日- 8月31日期间 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本一份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本、副本各一份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用单项分项报价总价评选，项目内容见附件“招标明细表”、“招标项目技术条件及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目

建设地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂院内（大连市金州区七顶山街道金七路1号）

1.2  项目内容

1.2.1概述

大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目。

1.2.2规定和标准

设计、制造、试验和材料原则上应满足中国国家标准（GB系列）和建筑行业标准的要求，工程质量满足国家、辽宁省、大连市现行工程质量验收标准和原设备生产厂家提供的技术资料、标准要求。质量目标：合格。

1.2.3项目内容：

详见附件： 附件一。

1.2.4项目工期约定：

2024年7月1日- 8月31日（如有变化，双方协商确定）

四、货款结算方式

1.在中标合同签订后，预付合同总价的20%，作为工程预付款，投标方同时开具相应金额发票交由甲方入账；项目施工完成后，投标方申请，招标方组织验收；验收合格后承包方向发包方提供结算总额除预付款外的全额增值税专用发票，发包方挂账后支付至结算价款的90%，余下总价的10%作为质量保证金，一年保修期满后无息付清。

2.货款支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑等。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

3.1本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，不保证最低投标报价中标，并不向投标人做任何解释。

3.2本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由高向低排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：技术得分高的；投标价低的；商务得分高的。若有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×50％。 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 技术方案 | 20 | 评标委员会根据投标人所选方案的先进性、合理性、实用性、可行性和经济性等（如执行的标准、规范是否恰当；方案本身在安全性和可靠性方面是否成熟；是否有利于整个项目的投资控制；方案本身是否存在缺陷和风险等）进行综合比较评分。 |
| 3 | 售后服务 | 10 | 评标委员会成员根据投标人质保期后服务安排合理性进行综合比较评分。（综合考虑主机设备保修期、再维护成本、响应时间等） |
| 4 | 相关业绩 | 20 | 评标委员会成员根据投标单位提交的同类项目合同进行综合比较评分。 |

4.确定中标人与定标

（1）评标委员会将汇总投标人的各项得分，并根据得分高低顺序向招标人推荐前3名中标候选人。

（2）评标报告由评标委员会全体成员签字。

（3）评标委员会向招标人提交书面评标报告后，即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方招标编号为DSJT2024-SC001的大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：   年  月  日

格式2              报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2024-SC001）：

| 分项 | 项目名称 | 提供发票类型、税率（%） | 不含税价（万元） | 含税价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |

一、报价要求：

1.投标总价含增值税专用发票、安装调试等费用。

2.项目标的地点：大连水泥集团有限公司（地址：大连市金州新区七顶山街道金七路1号）。

二、服务承诺：

1.保修期内负责设备保修，服务及解决问题时间为：   小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：   年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2024-SC001，大连水泥集团有限公司-密封廊道及堆积门安装工程项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正、反面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正、反面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：    年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：    年   月   日

附件一：密封廊道及堆积门安装工程项目内容

分项一：原煤堆棚密闭

| 序号 |  | 设备设施名称（工艺号） | 长（米） | 宽（米） | 高（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤棚南门 |  |  | 10.9 | 7.5 | 封闭后制作安装小门,内侧使用11m*3m*6mm钢板作为挡墙。 |
|  | 煤棚通风口 |  | 220 | 1.8（1.3） |  | 1.8米为外斜式挡檐的宽度,1.3为实际口宽 |
|  | 煤下料口连接堆棚挡墙 |  |  | 4.3 | 9.8 | 封闭，制作安装小门1个（1m*2m） |
|  | 煤下料口两侧挡墙 |  |  | 4 | 7.86 |  |

分项二：廊道封闭项目

| 序号 | 设备设施名称（工艺号） | 长（米） | 宽（米） | 高（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂岩库大门 |  | 8.45 | 5.95 | 侧面封闭后，安装堆积门6米高，4.5米宽 |
| 2 | 66.31皮带机 | 3 | 2.5 | 2.6 | 东侧入口小棚，三面墙。需制作小门 |
| 3 | 78.05皮带机 | 3.9 | 2.2 | 4.8 | 配重围挡，需制作小门（加门栓） |
| 4 | 71.02皮带机 | 59 | 3.1 | 2.3（内部净） | 直接由地面架构墙板部分廊道需在墙板正下方用实心水泥砖砌240mm*200mm宽高基础，基础做素灰磨平处理。（下同要求） |
| 5 | 长堆堆棚东侧南门 |  | 5 | 3.14 | 封闭（扣除71.02皮带封闭廊部分），制作小门（加门栓） |
| 6 | 长堆堆棚东侧北门 |  | 4.2 | 4.1 | 安装堆积门 |
| 7 | 长堆堆棚西侧南门 |  | 6.04 | 3.1 | 封闭（扣除23.04皮带封闭廊部分），制作小门（加门栓） |
| 8 | 23.04皮带机 | 41 | 3.4 | 2.3（内部净） | 直接由地面架构墙板部分廊道需在墙板正下方用实心水泥砖砌240mm*200mm宽高基础，基础做素灰磨平处理。 |
| 9 | 23.05皮带机 | 113.7 | 3.21 | 2.45（内净） | 需将廊道南段的钢结构顶部全部包裹在内 |
| 10 | 23.06皮带机 | 69.7 | 3.4 | 2.3（内部净） | 除头部以外 |
|  | 23.06皮带机头部 | 12.6 | 7.6 | 6（东侧3米） | 含35.02皮带框架内部分，安装4处小门。（加门栓） |
| 11 | 35.02皮带机 | 6 | 6.66 | 3.22 | 框架外部分。廊道墙板底部需用砖砌200mm高基础 |
| 12 | 12.03皮带机 | 45 | 3.7 |  | 高度需随着与23.05皮带廊道的高低变化而变化 |
| 13 | 23.01皮带机 | 18.4 | 3.85 | 2.55 | 地面部分廊道墙板底部需用砖砌200mm高基础 |
| 14 | 22.05皮带机 | 12 | 6.2 | 2.55 | 地面部分廊道墙板底部需用砖砌200mm高基础 |
| 15 | 22.06皮带机 | 138.1 | 3.4 | 2.3（内部净） | 头部为长5m，宽4.1m，高3.9m棚，所有与混凝土接触的墙板底部需用砖砌200mm高基础。两侧安装小门（加门栓） |
| 16 | 石灰石外排 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 三面墙小棚，制作安装小门1个 |
| 17 | 辊压机西侧突出部 | 21.5 | 3.3 |  | 外侧贴板，墙板底部需用砖砌200mm高基础 |
| 18 | 辊压机东侧、助磨剂棚 |  |  |  | 局部维修 |
| 19 | 制成辅材堆棚大门 |  | 7 | 3 | 两樘推拉门。 |
| 20 | 原料配料站南侧东窗 |  | 5.15 | 2.5 | 原墙板拆除换新，窗户封闭。使用保温板。 |
|  | 原料配料站南侧西窗、中窗 |  | 1.9 | 1.5 | 窗户封闭，墙板破碎修补。使用保温板 |
|  | 配料站东侧墙体 |  |  |  | 破损处修补，使用保温板 |
| 21 | 石膏堆棚西门 |  | 6.36 | 6.2 | 安装堆积门 |
| 22 | 长堆南侧大门 |  | 4.24 | 4.1 | 原门框处理好后，安装堆积门 |
| 23 | 78.05、78.06皮带 | 132 |  |  | 只需安装照明 |
| 24 | 水泥成品库下门 |  |  |  | 5号库宽：2.95，高2.96 4号库宽：2.98高2.96 3号库宽：2.97高3.0 2号库宽：3.0高2.98 1号库宽：3.01高2.92 6号库西高3.0宽2.92。南高3.0宽2.95 7号高2.9宽2.93 8号库高2.98宽2.93 9号库高2.92宽3.0 10号高3.01宽2.98 |
| 25 | 制成配料站库下门 |  |  |  | 制作小门（加门栓）： 南西一：宽8.08高2.61 南西二：宽1.48高2.40 南西三：宽1.45高2.38 南西四：宽1.43高2.36 北东一：宽1.46高2.40 北东二：宽1.46高2.40 北东三：宽1.47高2.40 |
| 26 | 水泥磨主电机厂房南侧大门 |  | 4.48 | 4.48 | 购置、安装2樘电动卷帘门 |
| 27 | 制成粉煤灰、矿渣粉库下门 |  |  |  | 北门一宽3.01高3.90 西门：宽3.24高4.54 北门二：宽3.00高4.04 |

- 说明：

1.彩钢板廊道安装施工，墙面固定柱采用3mm 厚100*100mm方钢，间距不超过4.0m，横梁采用3mm厚100*100mm方钢，间距不超过 4.0m，固定墙面及屋面的檩条采用1.5mm厚40*60mm方钢，墙面檩条间距不得大于 1.4米，屋面檩条间距不得大于1.5米。面板采用0.5mm厚彩钢板，颜色蓝色，廊道两侧每隔不低于2.4米安装0.8米阳光板(1.5mm厚)一道，廊道两侧楼梯附近，各安装彩钢板门一樘，小门门板使用阳光板；封闭挡墙要考虑透光性，适当间距使用阳光板；彩板搭接处要求使用彩板专用丁基胶带密封，彩板墙与顶棚及地面（或砖砌基础）之间要用聚乙烯发泡密封并清理掉溢出的多余发泡；廊道密封墙板与廊道两侧外沿之间安装时不能留间隙，安装完毕后用发泡密封；照明灯要求为100W压铸飞碟免维护LED一体光源灯，灯距不大于10米，灯杆高度根据封闭廊道高度确定，含电缆、穿线管铺设，更换下来的电缆电线交有甲方回收）。施工中需要拆除部分的设备应尽可能保证完好，方便甲方再利用；施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂土、水泥块、彩钢板等包含并不局限于此)，分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

2.项目采取包工包料方式。由乙方提供全部材料、快速堆积门等，制作安装封闭廊道及堆积门材料应为符合标准的全新材料。彩板选用V840*0.5㎜型，阳光板选用V840*1.5㎜，1.5mm厚40*60mm方钢，3mm厚100*100mm方钢，（所有钢材选用鞍钢、宝钢或首钢产品并提供质量证明书），堆积门采用甲方指定的品牌型号以保证配件的一致性。材料由乙提供，甲方有权对进厂材料检验，如因乙方采用不合格材料所造成的损失由乙方自行承担，甲方不负责，

3.施工所需人员、工程机械、脚手架等费用由乙方承担。

4.施工所需气体、焊条等耗材费用由乙方承担。

5.甲方只对工程提供必要的场地和水电接入点，水电费用甲方承担，用水电安全应服从甲方管理要求。

6.甲方在附件中提供了本次工程的预估工作量，并按要求组织现场勘察，请各投标单位自行核算有关工作量，如核算工程量与甲方提供工程量预估有较大的出入，请在现场勘察时联系甲方核定，避免重大理解偏差造成双方损失。

7.本项目现场施工预计在2024年7月1日- 8月31日期间发生，部分非标件可视情况提前进厂制作；请投标单位充分考虑材料价格波动、人员材料进厂时间安排，保证施工工期和质量，避免因此给双方造成损失。

8.工程验收执行标准:GB50727-2011《工业设备及管道防腐施工工程施工质量验收规范》、GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》，工程验收达不到以上国家标准要求，由乙方承担相应的

违约责任。

-附件二：

进驻大连水泥厂的外协单位需提供相关资料的清单

以下材料需提供复印件：

一、施工前

1、营业执照

2、资质证

3、安全生产许可证

4、职业健康安全生产体系认证书

5、企业简介（明确与上级企业的隶属关系）

6、安全生产责任制（需明确施工各岗位人员安全职责）

7、安全生产管理规章制度

8、企业法定代表人安全培训证

9、（现场监督）安全员资格培训证

10、进场作业人员台账（备注特种作业人员并提供特种作业人员特种作业资格证复印件）

11、企业用工合同

12、施工合同（含监理、咨询合同）

13、施工方案（需交代施工内容，进行风险辨识，制定风险管控措施）

14、企业应急预案（与施工项目相关）

15、监理规划、监理细则（不涉及则不需提供）

16、项目部人员的任命文件

17、工程施工安全技术操作规程

18、相关设备的检验报告，使用技术说明书，安全技术操作规程

19、工伤保险参保凭证

20、安全技术交底资料

21、员工三级安全教育档案（人员进场后，施工前由工厂、部门、班组进行）

22、主管部门施工前对外协单位进行安全教育的记录

联系人：高扬                       电话：18840990840